Phụ lục I

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY,

CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO LỰC LƯỢNG

DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY và cứu Nạn, cứu hộ CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY và cứu nạn, cứu hộ CHUYÊN NGÀNH
(Kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Công an)

| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG (Trang bị cho 01 đội) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đội dân phòng | Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở |  | Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành |
|  |  |  |  | Cơ sở thuộc Phụ lục II kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP | Cơ sở còn lại thuộc Phụ lục I kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP |  |
| 1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | Bình | 05 |  |  |  |
| 2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | Bình | 05 |  |  |  |
| 3 | Đèn (độ sáng tối thiểu 200 lm, chịu nước tối thiểu IPX5) | Chiếc | 02 | 02 | 01 | 03 |
| 4 | Rìu (chất liệu đầu rìu bằng thép cacbon cao) | Chiếc | 01 | 02 | 01 | 02 |
| 5 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài tối thiểu 100 cm) | Chiếc | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 6 | Búa (chất liệu đầu búa bằng thép cacbon cao, nặng tối thiểu 5 kg,) | Chiếc | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 7 | Kìm cộng lực (có tải cắt tối thiểu 60 kg) | Chiếc | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 8 | Mặt nạ lọc độc hoặc mặt nạ phòng độc cách ly | Bộ | 03 | 03 |  | 03 |

* Ghi chú:

- Các phương tiện phải được quản lý, bảo quản, bảo dưỡng theo quy định tại Thông tư này; thời hạn sử dụng theo niên hạn của nhà sản xuất, được thay thế khi hết niên hạn sử dụng hoặc khi bị hư hỏng.

- Trường hợp phương tiện quy định trong Phụ lục này đã được trang bị tại cơ sở theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc trang bị trên phương tiện chữa cháy cơ giới của cơ sở thì không bắt buộc trang bị những phương tiện đã có cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội trưởng Đội dân phòng, Đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành quyết định việc giao phương tiện cho từng thành viên trong đội để sử dụng và loại phương tiện để sử dụng chung./.